重庆南投商业管理有限公司

智能装备制造产业园借土回填项目管理房等基础设施迁改询价的公告

根据现场安全运营需要，现公开征询重庆商业管理有限公司智能装备制造产业园借土回填项目管理房等基础设施迁改费用。

一、项目基本情况:

智能装备制造产业园借土回填项目面积约600亩，回填量约350万立方米，回填周期约30月。已启动运营9个月，随着施工作业面的扩大，确保智能装备制造产业园借土回填项目运营安全生产，拟对管理房等基础设施进行迁改。

二、报价内容：

报价单位自行踏勘现场，根据管理房等基础设施涉及的工作内容进行报价，报价包含人工费、税费等所有费用。最终以中介审核价格并下浮15％作为最高限价。

所有响应单位请在2024年 6月 11日10 时前将营业执照（盖章）、报价书等资料密封送至重庆数智产业园标准厂房公寓-重庆南投商业管理有限公司。

三、联系人及联系方式：

联系人：徐老师；联系方式：15808005070

附件：1、管理房等基础设施迁改工作内容清单；

- 报价书；

附件1

| 智能装备制造产业园借土回填项目管理房等基础设施迁改清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 管理房地基夯实 | 30㎡ |  |
| 2 | 管理房碎石找平 | 30㎡ |  |
| 3 | 管理房基础C20砼（20㎝厚） | 30㎡ |  |
| 4 | 冲洗槽拆除后浇筑C35砼路面（30㎝厚） | 60㎡ | 双层钢筋（ф18） |
| 5 | 冲洗槽基础补强（C20砼20㎝厚） | 60㎡ | 双层钢筋（ф18） |
| 6 | 冲洗槽进口路段延伸（C35砼路面（30㎝厚） | 60㎡ | 双层钢筋（ф18） |
| 7 | 栏杆拆出 | 1项 |  |

附件2

报价书

重庆南投商业管理有限公司：

1、根据你方发布的管理房等基础设施迁改询价公告，经研究，我方愿以________元完成该项目工作。

2、本报价包括公告内所有工作内容。

报价单位：            （盖      章）

电    话：

日    期：